РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.08.2015 г № 43 х. Романов

Об утверждении Программы проведения

проверки готовности Романовского сельского поселения

к отопительному периоду 2015-2016 годов

На основании п. 5 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03. 2013г № 103

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности Романовского сельского поселения к отопительному периоду 2015-2016 годов (приложение 1).
2. Результаты проверки комиссии по оценке готовности Романовского сельского поселения к отопительному периоду 2015-2016 годов оформить актом проверки готовности к отопительному периоду, не позднее одного дня с даты завершения проверки.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Романовского сельского поселения : С.В.Яцкий

Приложение 1

**ПРОГРАММА**

**проведения готовности к отопительному периоду 2015-2016 г.г. Администрации Романовского сельского поселения**

**Дубовского района**

1. В соответствии с п. 5 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, межведомственную комиссию по проверке готовности к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры провести проверку готовности следующих объектов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Планируемая дата |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | |
| 1 | МБОУ ДР «Романовская СОШ № 12» | 04.08.2015г |
| 2 | МБДОУ ДР д/с № 11 «Колосок» | 06.08.2015г |
| **КУЛЬТУРА** | | |
| 1 | МБУК «Романовский дом культуры» | 27.08.2015г |
| 2 | МБУК «Романовская сельская библиотека» | 27.08.2015г |

1. При проверке готовности к отопительному периоду обеспечить проверку следующих документов:
   1. Журнал обходов и осмотров тепловых энергоустановок и тепловых сетей.
   2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
   3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
   4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
   5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
   6. Состояние утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и.т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
   7. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
   8. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
   9. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
   10. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.