РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017 г                                             № 74                                   х. Романов

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2017-2018 гг. на территории Романовского

сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 г., Уставом Романовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. на территории Романовского сельского поселения (приложение 1)

2. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг. (приложение 2)

3. Утвердить Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 (приложение 3)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава  Администрации

Романовского  сельского поселения :                            С.В. Яцкий

Приложение 1

к постановлению

от 01.06.2017 г № 74

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

на территории Романовского сельского поселения

1.Общие положения

- В соответствии с п. 5 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, межведомственную комиссию по проверке готовности к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры провести проверку готовности следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Планируемая дата |
| --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |
| 1 | МБОУ ДР «Романовская СШ № 12» | 24.08.2017 г |
| 2 | МБДОУ ДР д/с № 11 «Колосок» | 24.08.2017 г |
| КУЛЬТУРА |  |  |
| 1 | МБУК «Романовский дом культуры» | 24.08.2017 г |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |
| 1 | МБУЗ ЦРБ « ФАП х. Романов» | 28.08.2017 г |
| УПРАВЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Администрация Романовского сельского поселения | 28.08.2017 г |

- При проверке готовности к отопительному периоду обеспечить проверку следующих документов:

  - Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений и тепловых и гидравлических режимах работы тепловых установок.

  - Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

  - Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

  - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

  - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

  - Состояние утепление зданий ( чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

  - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

  - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

  - Работоспособность защиты систем теплопотребления.

  - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их деятельности.

  - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

  - Плотность оборудования тепловых пунктов.

  - Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

  - Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

  - Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Приложение 2

к постановлению

от 01.06.2017  г № 74

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

__________________________                                       "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                              (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной___________________________________

______________________________________________________________________________,

(форма документа и  его реквизиты, которым утверждена Программа)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1._____________________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ г.г.*

Председатель комиссии:      ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                              ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                  ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение 3

к постановлению

от 01.06.2017  г № 74

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Выдан ________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду № __________ от __________________

____________________ 		_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)