РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2019 г                                             № 58а                                   х. Романов

Об утверждении программы проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2019-2020 гг.

на территории Романовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 г., Уставом Романовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. на территории Романовского сельского поселения (приложение 1)

2. Утвердить форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. (приложение 2)

3. Утвердить Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 (приложение 3)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава  Администрации

Романовского  сельского поселения :                            С.В. Яцкий

Приложение 1

к постановлению

от 10.07.2019 г № 58а

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

на территории Романовского сельского поселения

1.Общие положения

- В соответствии с п. 5 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103, межведомственную комиссию по проверке готовности к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры провести проверку готовности следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Планируемая дата |
| --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |
| 1 | МБОУ ДР «Романовская СШ № 12» | 26.08.2019 г |
| 2 | МБДОУ ДР д/с № 11 «Колосок» | 26.08.2019 г |
| КУЛЬТУРА |  |  |
| 1 | МБУК «Романовский дом культуры» | 26.08.2019 г |
| 2 | Романовский отдел МБУК « МЦ РБ» | 26.08.2019 г |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |
| 1 | МБУЗ ЦРБ « ФАП х. Романов» | 28.08.2019 г |
| УПРАВЛЕНИЕ |  |  |
| 1 | Администрация Романовского сельского поселения | 28.08.2019 г |

- При проверке готовности к отопительному периоду обеспечить проверку следующих документов:

  - Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений и тепловых и гидравлических режимах работы тепловых установок.

  - Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

  - Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

  - Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

  - Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

  - Состояние утепление зданий ( чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

  - Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

  - Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

  - Работоспособность защиты систем теплопотребления.

  - Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их деятельности.

  - Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

  - Плотность оборудования тепловых пунктов.

  - Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

  - Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

  - Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Приложение 2

к постановлению

от 10.07.2019  г № 58а

Акт проверки готовности к отопительному периоду  20_/ 20__ гг.

| х. Романов |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

| Комиссия, образованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоду от |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  | г., |  | утвержденной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | " |  |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  | г. |  | по | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  |  |  | г. | в соответствии |  |  |
| с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установила: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
| Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| периоду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 20__/ 20__ гг.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.В.Яцкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  |  | " |  |  |  |  | 20 |  |  |  | г. | ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________ * При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению

от 10.07.2019  г № 58а

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20__-20___ гг.

Выдан ________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________

2. ___________________________________

3. ___________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду № __________ от __________________

____________________ 		_________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)